## SITI
Tabella 1
Nunki Steel S.p.A. (S. Giorgio di Nogaro - UD) |  | ABS S.p.a. (Pozzuolo del Friuli - UD) |  | ACEGAS APS S.p.a. (Trieste)
Punto di emissione E1 |  | Punto di emissione E15 |  | Punto di emissione E2
Parametri | Numero di ore minimo per effettuare l'intervento | Parametri | Numero di ore minimo per effettuare l'intervento | Parametri | Numero di ore minimo per effettuare l'intervento
Portata | 48 | Portata | 62 | Portata | 62
Umidità |  | Umidità |  | Umidità
Polveri |  | Polveri |  | Polveri
SOx |  | Cd+Cr+Cu+Ni+Pb+V+Zn+Mn+Sn+As |  | Ossigeno
CO |  | Cr VI |  | Cr+Cu+Co+Ni+Pb+V+Mn+Sb+As
NOx |  | Hg |  | Cd+TI
HCl |  | PCDD-PCDF ( 2 prelievi) |  | Zn+Se
HF |  | IPA ( 2 prelievi) |  | Hg
Cr(III)+Mn+Zn+Cu+Sn+V+Pb |  | HCl |  | PCDD-PCDF ( 2 prelievi)
Cr (VI) |  | CO |  | IPA ( 2 prelievi)
As |  | NOx |  | PCB ( 2 prelievi)
Ni |  |  |  | NH3
Cd
Hg
IPA (1 prelievo)
PCB (1 prelievo)
PCDD-PCDF (1 prelievo)
Silice cristallina
Ferriere Nord S.p.a. (Osoppo - UD) |  | Mistral S.p.A. (Spilimbergo - PN) |  | F.A.R. - Fonderie Acciaierie Roiale s.p.a. (Reana del Roiale - UD)
Punto di emissione E8b |  | Punto di emissione E1 |  | Punto di emissione E12
Parametri | Numero di ore minimo per effettuare l'intervento | Parametri | Numero di ore minimo per effettuare l'intervento | Parametri | Numero di ore minimo per effettuare l'intervento
Portata | 48 | Portata | 62 | Portata | 48
Umidità |  | Umidità |  | Umidità
Polveri |  | Ossigeno |  | Polveri
SOx |  | Polveri |  | SOx
CO |  | SOx |  | CO
NOx |  | CO |  | NOx
HCl |  | NOx |  | Cr+Mn+Si+Cu+Sn+V+Pb
Cd+Cr(III)+Cu+Ni+Pb+V+Zn+Mn+Sn+As |  | Cd+Tl |  | As
Cr (VI) |  | Hg |  | Ni
PCDD-PCDF ( 1 prelievo) |  | Sb+As+Co+Cr+Mn+Cu+Ni+Pb+V |  | Mo+Ti
IPA ( 1 prelievo) |  | IPA ( 2 prelievi) |  | IPA ( 1 prelievo)
|  | PCB ( 2 prelievi) |  | PCB ( 1 prelievo)
|  | PCDD-PCDF ( 2 prelievi) |  | PCDD-PCDF ( 1 prelievo)
COT
Siderurgica Triestina S.r.l. (Trieste) |  | Siderurgica Triestina S.r.l. (Trieste) |  | Siderurgica Triestina S.r.l. (Trieste)
Punto di emissione E38 |  | Punto di emissione E5 |  | Punto di emissione E4
Parametri | Numero di ore minimo per effettuare l'intervento | Parametri | Numero di ore minimo per effettuare l'intervento | Parametri | Numero di ore minimo per effettuare l'intervento
Portata | 16 | Portata | 48 | Portata | 32
Umidità |  | Umidità |  | Umidità
Polveri |  | Polveri |  | Polveri
Ossigeno |  | Ossigeno |  | Ossigeno
SOx |  | NOx |  | SOx
NOx |  | PCDD-PCDF ( 2 prelievi) |  | NOx
|  | IPA ( 2 prelievi) |  | HCN
|  | PCB ( 2 prelievi) |  | H2S
NH3
Siderurgica Triestina S.r.l. (Trieste) |  | A2A S.p.a. (Monfalcone - GO)
Punto di emissione E1 |  | PE1
Parametri | Numero di ore minimo per effettuare l'intervento | Parametri | Numero di ore minimo per effettuare l'intervento
Portata | 48 | Portata | 62
Umidità |  | Umidità
Polveri |  | Ossigeno
Ossigeno |  | Polveri
SOx |  | Sb+Cr+Cu+Pb+V+Mn
NOx |  | As+Cr (VI)+Co+Ni(resp)
IPA |  | Se+Te+Ni(polv)
Cd+Tl+Hg
Be
IPA (2 prelievi)
CO
NOx
Totale ore
536

## METODICHE
Tabella 2
n° | Parametri | metodica | Durata minima campionamento | Numero minimo prelievi | Tipologia di prestazione richiesta
1 | Portata | UNI EN ISO 16911-1 |  |  | Determinazione della velocità e portata
2 | Umidità | UNI EN 14790:2006 | 30 minuti | 3 | Determinazione della percentuale di vapore acqueo
3 | Polveri | UNI EN 13284-1:2003 | 30 minuti | 3 | Determinazione della concentrazione di polveri
4 | Ossigeno | UNI EN 14789:2006 | in continuo |  | Determinazione della concentrazione di ossigeno [VEDI NOTE 1 E 3]
5 | COT | UNI EN 12619:2013 | in continuo |  | Determinazione della concentrazione di carbonio organico totale [VEDI NOTE 1 E 2]
6 | CO | UNI EN 15058:2006 | in continuo |  | Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio [VEDI NOTE 1 E 3]
7 | NOx | UNI EN 14792:2006 | in continuo |  | Determinazione della concentrazione di ossidi di azoto [VEDI NOTE 1 E 3]
8 | As+Cd+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+TI+V | UNI EN 14385:2004 | 60 minuti | 3 | Determinazione della concentrazione di As,Cd,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,Pb,Sb,TI,V
9 | Be+Se+Zn | US EPA method 29 | 60 minuti | 3 | Determinazione della concentrazione di Se,Zn e Be
10 | Hg | UNI EN 13211:2003 | 60 minuti | 3 | Determinazione della concentrazione di Hg
11 | Cr VI | US EPA method 306 | 60 minuti | 3 | Determinazione della concentrazionedi Cr esavalente
12 | Mo, Ti, Si, Sn e Te |  | 60 minuti | 3 | Determinazione della concentrazionedi Mo, Sn, Ti, Si e Te [VEDI NOTA 4]
10 | Ni (resp) | Norma tecnica ENEL PIN/SPL UML Piacenza | 60 minuti | 3 | Determinazione della concentrazione di Ni respirabile
14 | IPA | ISO 11338-1:2003 | 6 ore | vedi tabella 1 | Campionamento di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) [ANALISI EFFETTUATA DA ARPA LABORATORIO DI UDINE]
15 | PCB | UNI EN 1948-1:2006 | 6 ore | vedi tabella 1 | Campionamento di PCB (dioxin like) - Metodo del filtro/condensatore [ANALISI EFFETTUATA DA ARPA LABORATORIO DI UDINE]
16 | SO2 | UNI EN 14791:2006 | 30 minuti | 3 | Campionamento di SO2 [ANALISI EFFETTUATA DA ARPA LABORATORIO DI UDINE]
17 | NH3 | US EPA CTM 027 | 30 minuti | 3 | Campionamento di ammoniaca [ANALISI EFFETTUATA DA ARPA LABORATORIO DI UDINE]
18 | H2S | UNICHIM 634:1984 | 30 minuti | 3 | Campionamento di H2S [ANALISI EFFETTUATA DA ARPA LABORATORIO DI UDINE]
19 | HCl | UNI EN 1911:2010 | 30 minuti | 3 | Campionamento di cloruri espressi come HCl [ANALISI EFFETTUATA DA ARPA LABORATORIO DI UDINE]
20 | HF | ISO 15713:2006 | 30 minuti | 3 | Campionamento dei Fluoruri gassosi [ANALISI EFFETTUATA DA ARPA LABORATORIO DI UDINE]
21 | HCN | US EPA OTM 29 | 30 minuti | 3 | Campionamento di HCN [ANALISI EFFETTUATA DA ARPA LABORATORIO DI UDINE]
22 | Silice cristallina | UNI 10568:1997 | 60 minuti | 3 | Determinazione della concentrazione di silice cristallina
NOTA 1 Le misure delle analisi in continuo di ossigeno, monossido di carbonio, ossidi di azoto e carbonio organico totale dovranno essere acquisite con una frequenza non superiore a 1 minuto e, su richiesta, fornite ad ARPA FVG nella modalità che sarà concordata per lo specifico punto di emissione.
NOTA 2 Le misure in continuo del carbonio organico totale dovranno essere effettuate per un periodo continuativo non inferiore alle 3 ore
NOTA 3 Le misure in continuo di ossigeno, monossido di carbonio e ossidi di azoto, ove previste, dovranno essere effettuate per un periodo continuativo non inferiore a quello intercorrente tra l'inizio del primo e la fine dell'ultimo prelievo della giornata in tutte le date in cui è prevista l'esecuzione di campionamenti e di misure.
NOTA 4 Per Mo, Ti, Sn, Si e Te allegare nota esplicativa sulla metodica utilizzata.